Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 20__18____ / 20___19___ учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 14 ноября 2011 года № 962 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 24.05.2012 г. 66АЕ № 403231 (котельная); 66 АЕ № 403 236 (школа); 66 АЕ № 403233 (мастерская) |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок (S 32266 м2) от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 403232 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия 66 Л01 № 0005264 от 10.ноября 2016 г., выдана Министерством общего и профессионального образования, бессрочно, приложение № 1. Виды реализуемых образовательных программ дошкольное образование, начального общего образования, основного общего образования. Свидетельство об аккредитации 66А01 № 0001859 от 29 ноября 2016 г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования основная образовательная программа ФК ГОС Адаптированная образовательная программа основного общего образования |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется (проект) |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Протокол № 12 от 01.06.2018г. Утверждено приказом № 206 от 18.07.2018 года |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1 8 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 180 8 36 0 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 2 14 1 0 0 0 16 2 14 0 0 0 16 Учитель математики, учитель ин. языка |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | В наличии: ГИБДД, ПЧ 1/7 Уфимский На согласовании Один год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1 от 10.07.2018 г. Акт № 3 от 10.07.2018 г. Акт № 2 от 10.07.2018 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Имеется, достаточно, в норме |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Не полностью оснащен |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется в наличии, готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия |  |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется в наличии, в удовлетворительном состоянии |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, готов Акты от 10.07.2017 г. № 5, № 6, № 7. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет - - - - |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение №0000349 от 07.08.2017г. Имеется приказ №190 от 09.07.2018г. Удостоверение №0000350 от 07.08.2017г. Удостоверение №0000351 от 07.08.2017г. Ежемесячно Сотрудничество осуществляется с ПЧ 7/1 Уфимский |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеются в достаточном количестве В наличии Проведена |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Имеется, исправна Акт от 13.07.2018г. Вывод осуществлен диспетчеру ПЧ Ачит Договор №408 от 22.01.2018г. Договор №341 от 22.01.2018г. - Назначен приказом №192 от 09.07.2018г., заведующий хозяйством - |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Документ от 21.04.2008 г. № 125 |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты | От 21 марта 2016г. № 436 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | № 01-07-03-01/1415 от 11.08.2017г. 1 5 2 2 В наличии В наличии |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Запланировано на август 2018г. Повар, кухонный работник, заведующий хозяйством Запланировано на август 2018г. Запланировано на август 2018г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая 100% Акты от 11.07.2018 г. № 8, № 9, № 10 За счет собственной столовой ИП Глазырина договор №10 от 01.06.2018г. 36/100% Проведена |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР - 4 |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 05.07.2018г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Нет Договор № 48 от 22.01.2018г. Не обеспечены |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Своевременно по графику ноябрь 2018г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования объекта от 28.11.2017 4 (четыре) Нет До 28.11.2018 Дополнение к паспорту безопасности от 24.04.2018 года (план взаимодействия) |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии Акт от 13.07.2018г. Установлена вывод на ЧОП «Гранит» Приказ №199 от 11.07.2018г. Договор № 407 от 22.01.2018г. - - |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Вахтер Сторож Договор № 184-18 от 22.01.2018г. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | В наличии Ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | - Дооснастить объект средствами видеонаблюдения с учетом «слепых» зон - Увеличить срок хранения информации с видеокамер не менее 30 суток. 3 Комната сторожей, монитор Назначен приказ №207 от 18.07.2018г. Договор №381 от 22.01.2018г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Назначен приказ №199 от 11.07.2018г ООО «Тотем» удостоверение №0000072; удостоверение №0000073 Проводилось в рамках уроков КБЖ, ОБЖ |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | В наличии 2 лампы ДРЛ Освещение периметра объекта выполнить в полном объеме |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Разработан 15.01.2018г. 15.01.2018г. 16.01.2018г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 13.06.2017г. № 4 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Контракт №0001282018-78 ОАО «Ростелеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 5 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Системный «Интернет цензор» 2.2 все |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт контент фильтрации |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ №204 от 11.07.2018г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 14 В соответствии Согласован Договор №40 от 22 января 2018г. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» ФАП д. Нижний Арий ОАО «Гипатрон» 14.03.18г. 100% 1 |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии 01.02.2016г. 01.02.2016г. 01.02.2016г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | нетичии "Цянваря 2018г. ГБУЗ СО " |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Ограждение в наличии, целостность не нарушена 1 Нет в наличии |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 200 от 11.07.2018г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Регистрационный номер 23-к от 14 ноября 2016г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | ООО «Тотем» удостоверение №0000170 ООО «Тотем» удостоверение №0000169 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Утверждены приказом №205 от 17.08.2018г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеется в наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 36 36 0 1 раз в 5 лет |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Начало июля 2018г. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Замена оконных блоков 2018-2019г., замена ограждения 2018-2019г. |