Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к к 2020 / 2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утв. Постановлением администрации Ачитского городского округа от 21 августа 2019г. № 453 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 24.05.2012 г. 66АЕ № 403231 (котельная); 66 АЕ № 403 236 (школа); 66 АЕ № 403233 (мастерская) |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок (S 32266 м2) от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 403232 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия 66 Л01 № 0005264 от 10.ноября 2016 г., выдана Министерством общего и профессионального образования, бессрочно, приложение № 1. соответствуют Виды реализуемых образовательных программ дошкольное образование, начального общего образования, основного общего образования. Свидетельство об аккредитации 66А01 № 0001859 от 29 ноября 2016 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Основная образовательная программа дошкольного образования пр. №150 от 25.07.2019г Основная образовательная программа начального общего образования пр. №150 от 25.07.2019г. Основная образовательная программа основного общего образования пр. №150 от 25.07.2019г Адаптированная образовательная программа основного общего образования пр. №150 от 25.07.2019г 2) Основная образовательная программа дополнительного общего образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется Утверждена пр. директора №234 от 01.09.2018г. Педагогическим советом протокол №16 от 27.08.2018г. сроком на 5 лет. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)В наличии 2) Утвержден 27.07.2020г. приказ № 76 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В одну смену 9 кл. 32 чел.+11 воспитанников=43чел. 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 100 чел. 9кл. 32 чел.+11 воспитанников=43чел. 32 чел.+11 воспитанников=43чел. 0 |
| 12 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 2 15,19 2 0 0 0 16 2 14 2 0 0 0 16 Учитель начальных классов |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1 от 27.07.2020 г. Акт № 3 от 27.07.2020 г. Акт № 2 от 27.07.2020 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Имеется, достаточно, в норме |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | Не полностью оснащена |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется в наличии, готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, готов Акты от 27.07.2020 г. № 5, № 6, |
| 21. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется в наличии, в удовлетворительном состоянии |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, готов Акты от 27.07.2020 г. № 7. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний не выдавалось |
| 25. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Удостоверение №0000349 от 07.08.2017г. 2)Заведующая хозяйством Сагитова Л.М. Удостоверение №0000350 от 07.08.2017г. 3)Гамалиева А.Г. учитель Удостоверение №0000351 от 07.08.2017г. (обучение остальных осуществляется созданной в ОО комиссией, состоящей из обученных сотрудников по ПТМ) 4) С обучающимися один раз в четверть проводятся инструктажи по ПБ, обучение осуществляется в рамках урока ОБЖ. 5)Учебная пожарная эвакуация в ОО проводится один раз в четверть, при участии начальника ПЧ 7/1 Бусыгина В.А. |
| 26. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Огнетушители имеются в достаточном количестве 2) В наличии 3) Проведена в декабре 2019г. очередная проверка декабрь 2020г. |
| 27. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) в наличии «Гранд-Магистр 24», исправна Акт от 18.06.2020г. (пожарные извещатели находятся менее 0,5 метра от осветительных приборов) 2) Договор №341 от 23.01.2020г. 3)Вывод сигнала о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы ПАК «Стрелец-Мониторинг» 4)Договор №408 от 22.01.2018г. 5)«Тандем 2-М» не соответствует требованиям |
| 28. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да (помещения различной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной перегородкой)(для покрытия пола применены материалы с неизвестными показателями) |
| 29. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 30. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное |
| 31. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | От "21" мая 2010г. Регистрационный N 00 141 165-40-21 |
| 32. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №2 от 09.01.2020г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний не выдавалось |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Запланировано на август 2020г. Повар, кухонный работник, заведующий хозяйством Запланировано на август 2020г. Запланировано на август 2020г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая+буфет дошкольная группа 2) Пищеблок оснащен в полном объеме 3)Акты от 27.07.2020 г. № 8, № 9, № 10 4)Горячее питание осуществляется за счет собственной столовой 5)32чел. 100% 6)Паспорт пищеблока разработан |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР - 4 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования вентиляции от 27.07.2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет отсутствует 2) Лицензия на право медицинской деятельности: отсутствует 3) Заключен договор с Ачитской ЦРБ на мед. Обслуживание детей № 01/1 от 27.01.2020г. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | - |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Профилактический медицинский осмотр сотрудников пройден в декабре 2019г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Отсутствует |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие / отсутствие ( 2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Отсутствует |
| 45 | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | 1 шт. |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования объекта от 28.10.2019г. 2(два) Нет До 28.10.2021г. - |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан и согласован (IV категория): 2 декабря 2019г. 2 декабря 2019г. 9 декабря 2019г. - |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №78 от 27.07.2020г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Обучение запланировано на август 2020г. 2) 4 (четыре) |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии/Сделано в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ИП Иноземцев В.И., г. Красноуфимск. Лицензия №4-Б/01095 от 07 августа 2013г. |
| 53. | обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1)Вахтер, сторож 2) Не требуется 3)- |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии, исправна 2) вывод КТС в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» 3)Договор № 407 от 23.01.2020г. 4)- 5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) В наличии (по периметру и здании школы) 2) 9 камер (1 камера в здании, 8 камер по периметру) 3)В комнату сторожей 4)Договор №281 от 23.01.2020г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов(территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 61. | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 62. | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 63. | Оснащение въездов на объектов (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 64. | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 65. | Оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)В наличии (не соответствует требованиям) 2)В удовлетворительном состоянии (Оборудовать в соответствии с требованиями) |
| 67 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)В наличии (частичное) 2)Исправно (Дооборудовать освещение в соответствии с требованиями) |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 27.07.2020г. № 4 |
| 70 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | Контракт №0001282020-78 ОАО «Ростелеком» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | В наличии |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1)Серверный 2)3 |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки контент-фильтрации 27.07.2020г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Учитель информатики Петин В.И. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ № 12 от 09.01.2020г. 2) в наличии, №АН-66-000907 от 04.06.2019г. 3) договор № 12 от 23.01.2020г. 4) 5 чел. 5) согласован 01.09.2012г. 6) Заключен договор с Ачитской ЦРБ №06 от 23.01.2020г. технический осмотр ТС осуществляется за счет назначенного, ответственного за выпуск на линию 7) ТО пройден 14 апреля 2020 8) Водитель Гафуров Х.Г. 9) 36 лет, обучение пройдено 14 июня 2019г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) в наличии 2) 09.09.2019г. 3) 09.09.2019г. 4) 09.09.2019г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | В наличии (внутришкольная) |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | В наличии |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение в наличии, целостность не нарушена 2) 1 пешеходный переход 3)Тротуары на прилегающей территории в наличии, состояние хорошее |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Пр. №79 от 27.07.2020г. Гамалиева А.Г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Регистрационный номер 23-к от 14 ноября 2016г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Председатель профсоюзной организации Гамалиева А.Г. удостоверение №0000169 2)Заведующая хозяйством Сагитова Л.М. удостоверение №0000170 |
| 87 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В наличии |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по ОТ в наличии/ утв. Пр. № 197 от 20 декабря 2018г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 33 раб. Мест 33 раб. Мест 0 Октябрь 2021г. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт: покраска стен, потолка, ремонт мебели, осветительных приборов |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Замена ограждения по периметру школы, дооснащение периметра школы освещением, замена котла на твердом топливе. |