Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024/2025 учебному году

МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден постановлением администрации АГО от 21 августа 2019г. № 453 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 24.05.2012 г. 66АЕ № 403231 (котельная); 66 АЕ № 403 236 (школа); 66 АЕ № 403233 (мастерская) |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок (S 32266 м2) от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 403232 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Выписка из реестра лицензий, регистрационный № ЛО35-01277-66/00195098, от 10.11.2016г., без срочно. 2) Соответствует 3)Виды реализуемых образовательных программ дошкольное образование, начального общего образования, основного общего образования, дополнительное образование детей и взрослых. 4) Выписка из реестра аккредитованных организаций № А007-01277-66-01148500 МКОУ АГО "Нижнеарийская ООШ" от 29.11.2016г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа дошкольного общего образования Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования Основная образовательная программа дополнительного образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Утверждена приказом директора №128 от 01.09.2021г. на 5 лет. (2021-2026г.) |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В наличии 2) Утверждена приказом директора № 82 от 26.06.2024г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) 9 классов, 31 обучающихся 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 120 человек 2) 9 классов+ разновозрастная группа 3) 31 человек+8 воспитанников 4) 31 человек при возникновении эпидемиологических условий 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация 2 чел. Учителя 15 человек; Воспитатели 1 человек; Иные работники 16 человек 2) администрация 2 чел. Учителя 14 человек; Воспитатели 1 человек; Иные работники 16 человек 3) нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт №1 от 27.06.2024г. 2) Акт №3 от 27.06.2024г. 3) Акт №2 от 27.06.2024г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченна на 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Акт № 7 от 27.06.2024г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование в наличии, сертификаты отсутствуют |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Акт от 27.06.2024г. Имеется в наличии, в удовлетворительном состоянии |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, готов Акты от 27.06.2024г.№ 5, № 6 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания не выдавались |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 1 от 09.01.2024г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение № 022412729190 от 30.09.2020г. 2) удостоверение № 022412729152 от 30.09.2020г. 3) протокол №1 от 27.06..2024г. 4) инструктаж от 09.01.2024г. 5) Учебные эвакуации в случае пожара, организовываются совместно с начальником ПЧ 1/7 Уфимский, Бусыгиным В.А. один раз в четверть. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) в достаточном количестве (24 шт.) 2) в наличии 3) проверка от 17.07.24г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, исправна 2) договор № 341 от 20.01.2024г. 3) Тандем- «IP» 4) договор № 408 от 20.01.2024г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное (требует ремонта) |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | От "21" мая 2010г. Регистрационный N 00 141 165-40-21 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 71/2023-23 от 14.02.2023 2) 4 3)0 4) в наличии 5)- |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) апрель 2024г. 2) апрель 2024г. 3) апрель 2024г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая + буфет дошкольной группы 2) оснащена на 100% 3) акт №10 от 27.06.2024г. 4) горячее питание за счет собственной столовой. договор ИП Байдин, ООО ГАЛС заключаем . В августе на квартал. 5) 31 обучающихся, 100% + 8 воспитанников 6) утвержден 01.09.2016г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | В наличии 25.12.2023г. Ачитская ЦРБ |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 27.06.2024г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) обслуживание осуществляется на базе фельдшерского пункта 2) договор № 12-АПП/2022 3) обеспеченны |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 07/01502-24, 07/01503-24 от 20.03.2024г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии 26 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | В наличии |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | В наличии 2 шт. |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследование и категорирования объекта (территории) от 28.10.2019г.: Освещение периметра выполнить в полном объеме, ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявленными требованиями. 1) 2 2) 2 3) в наличии 4) не выполнено |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | указать категорию опасности объекта (территории) 4 1) 02.12.2019г. 2) 02.12.2019г. 3) 09.12.2019г. 4)- |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 79 от 23.07.2024г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 сотрудника 2) 4 инструктажа |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ИП Иноземцев В.И., г Красноуфимск, лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии, положение о пропускном режиме утверждено приказом № 167 от 20.12.2019г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Вахтер, сторож 2) не требуется 3) ООО ЧОП «Гранит-ВТ» договор №184-22 от 20.01.2024г. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) в наличии, исправна 2) вывод организован в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) договор № 407 от 20.01.2024г. 4)- 5)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна 2) договор № 341 от 20.01.2024г. 3)- 4)- |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует (не требуется) |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) в наличии (по периметру, внутри здания) 2) 9 камер (8 камер по периметру, 1 камера внутри здания) 3) на монитор в комнату сторожей 1 этаж. 4) договор № 381 от 20.01.2024г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии 2)- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Вахта у входа в здание 2)- |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, ручной металлоискатель 2)- |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) в наличии, не соответствует требованиям 2) в удовлетворительном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) в наличии, дооснастит периметр здания освещением 2) исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 4 от 27.06.2024г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии договор №0173100007519000082_82144316 от 21.11.2019г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 4 компьютера |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | В наличии, договор№0173100007519000082_82144316 от 21.11.2019г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Серверный контент фильтр, договор №0173100007519000082_82144316 от 21.11.2019г. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 20.06.2024г. акт контент фильтрации №1 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №2 от 09.01.2024г. Петин В.И. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ № 73 от 07.06.2024г. 2) лицензия № АН-66-000907 от 04.06.2019г. 3) договор № 10-01-2024/Нар от 23 января 2024 г. ООО «ТДЦ» 4) 6 обучающихся (1 человек д. Ильята, 3 человека д. Судницино, 1 человека д. Верхний Арий) 5) Маршрут согласован 01.09.2023г. 6) Договор № 23-2024/ПУ от 23.01.2024г. 7) диагностическая карта 097521012300149 от 22.03.2024г. 8) водитель Галимов Миргалим Мухтасарович 9) стаж работы водителем 35 лет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) в наличии 2) 09.09.2019г. 3) 09.09.2019г. 4) 09.09.2019г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Учебно-тренировочный перекресток в наличии (кабинет ОБЖ) |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В наличии |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Целостность периметра ограждения не нарушена 2) 1 пешеходный переход в соответствии ГОСТом 3) тротуары расположены в пределах нахождения школы, в хорошем состоянии 4) на маршрутах движения детей тротуары отсутствуют |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ №89 от 26.06.2024г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | В наличии, зарегистрирован |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) заместитель директора по ВР Гамлиева А.Г. удостоверение № 022412729153 от 30.09.2020г. 2) Сагитова Л.М. удостоверение № 022412729154 от 30.09.2020г. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В наличии от 20.06.2024г. |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Утверждены приказом № 82 от 26.06.2023г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в год |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) 32 2)- 3)32 4) сентябрь-октябрь 2024г. |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Отсутствует |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска полов пищеблок, кабинеты начальных классов 1,2, покраска стен рекреаций и кабинетов, заливка и стяжка полов пищеблок, сан. Узлы 1 и 2 этаж, ремонт канализации пищеблок, сан. Узлы 1,2 этаж, кабинет начальных классов 2, ремонт водопровода пищеблок, обеденный зал. Ремонт и чистка вентиляции пищеблок, затирка щелей на половом покрытии кабинеты начальных классов, сан. Узлы 1,2 этаж, кабинет начальных классов 3, замена осветительных приборов кабинет математики, технологии, начальных классов. Ремонт электроприборов в пищеблоке. |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | Замена ограждения территории, дооснащение освещением территории, дооборудование помещения котельной, капитальный ремонт канализации, и водопровода. |